特定电磁波治疗仪参数

数量：10台

- 治疗板直径：Φ166mm；

- 额定电压：220V（伏特）；

- 频 率：50HZ(赫兹)；

- 输入功率： 250VA（伏安）；

- 治疗板表面温度:280-350度；

- 电磁波谱范围：2~25（微米）；

- 治疗板使用寿命：≥1000小时；

- 加热器使用寿命：≥2000小时；

- 活动臂升缩范围：300-1350mm ；

- 活动臂伸缩范围：200-800mm；

- 升降杆升降范围：200mm±10mm；

- 俯仰角：<270度；

- 治疗头转角：360度旋转；

- 计时方式：机械定时（0~60′及常通）；

- 底座：不锈钢五脚，自带滑轮及滑轮锁；

- 安全类型:I类B型连续运行的普通设备；

- 质保期：≥1年，生产日期不超过90日历天。