**采购内容及要求**

1. **电动吸痰器(便携式)：1台 控制价：600元**

最大负压值：85kPa±10kPa 输入功率：90VA

自由空气流动：≥15L/min 噪音：≤65dB(A)

储液瓶容量：≥1000ml吸痰管：PVC软管材质

外形尺寸370x180x280(mm)

**二、ABS 底座立式输液架：25个 控制价：4000元**

材质:底座ABS 杆身不锈钢 不锈钢挂钩4个 静音万向轮5个；

尺寸:高度1150-2000mm ABS圆形药盒1个 直径270mm。