绵阳市游仙区妇幼保健院

比 选 文 件

项目名称：振动式物理治疗仪（振动排痰机）

项目编号：MYFYCG202602-02BX

2026年02月

各供应商：

- 绵阳市游仙区妇幼保健院拟对振动式物理治疗仪（振动排痰机）进行比选采购，欢迎符合条件的供应商参与比选采购活动。

- 一、采购内容及技术服务要求

- 1、采购内容：

- 排痰机主机1台；叩击头4个：（1）增强型治疗用，（2）标准型治疗或护理用，（3）柔和型用于儿童治疗，（4）特定型用于肩部等治疗。

- 2、规格参数：

- 2.1.振动频率：包含10-50Hz，控制精度±1Hz，连续可调；

- 2.2.振动时间：包含1-60分钟，连续可调；

- 2.3.振动动幅度：动力头内有偏心块结构，产生径向振幅≤5mm，振幅产生叩击力；

- 2.4.叩击换向器：具有90度固定角度叩击换向器；

- 2.5.噪声控制：工作正常的噪声≤60dB。

二、供应商资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行该项目所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录；供应商单位及其现任法定代表人不得具有行贿犯罪记录。

6.法律、行政法规规定的其他条件；

7.供应商与其他供应商之间，单位负责人不为同一人而且不存在直接控股、管理关系。

8.本项目不接受联合体比选。

三、报价要求

本项目控制价9800元，以人民币一次性报价。报价采取包干方式，报价包含货物、运输、安装、调试、售后服务、安全措施费、税金等。

四、商务要求

1.交货时间:成交后7个工作日内完成交货安装调试并交付使用。

2.履约、验收要求与标准:按照采购文件、供应商响应文件和《关于进一步做好政府采购项目履约验收工作的通知》（绵财采〔2021〕15 号）进行验收。

3.款项支付方式及要求：验收合格后30日内一次性全额支付。

4.质保期≥1年，质保及售后服务要求按国家三保政策执行，若厂家质保优于国家政策按厂家质保执行，售后服务要求7×24小时，有售后问题30分钟内到达现场服务。

5.设备有效期≥10年。

# 五、响应文件内容（请严格按照以下顺序装订，所有资料均需盖鲜章）

1.响应文件封面；

2.提供有效的《营业执照》、若为医疗器械须提供《医疗器械经营许可证或备案证》；

3.法定代表人身份证复印件；

4.法定代表人授权书；

5.被授权代表身份证复印件；

6.报价函；

7.技术服务响应应答及相应佐证资料；

8.商务应答；

9.供应商承诺函。

六、比选结果将在游仙区妇幼保健院门户网站进行公示。

联系人：赵老师

联系电话：0816-2239080

比选响应文件

项目编号：

项目名称：

授权代表：

联系电话：

供应商全称：                       （盖章）

电子邮箱：

二〇二五年  月  日

一、营业执照复印件

二、医疗器械经营许可证或备案证

| 正面 | 背面 |
| --- | --- |

三、法定代表人身份证复印件

四、法定代表人授权委托书

本授权书声明：

我        (姓名)系                              (供应商名称) 的法定代表人，现授权我单位的           (姓名) 为我公司授权代理人，以本公司的名义参加                项目公开比选活动。授权代理人在本次公开比选过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权代理人无转让权，特此授权。

供  应  商：                              (盖章)

法定代表人：           (签字)   电话：

授权代理人：           (签字)   电话：

五、被授权代理人身份证复印件

| 正面 | 背面 |
| --- | --- |

六、报价函

绵阳市游仙区妇幼保健院：

我公司收悉贵院对外公开发布的             比选采购公告，经我方认真研判核对，我方产品能完全满足贵方技术参数和要求，故决定参加比选。我方报价汇总如下：

| 序号 | 产品名称（填写产品铭牌名称） | 品牌 | 规格型号 | 单价 （元） | 数量 | 金额小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 总价合计（元） |  |  |  |  |  |  |

我方承诺：

1.我方提供比选公告要求的全部资料真实、合法；

2.我方愿意且有能力按照比选公告的技术参数和要求提供产品

和服务；

3.以上报价包含货物、运输、安装、调试、售后服务、安全措施费、税金等各种费用，不再向贵院收取其它任何费用；

4.一旦我方成交，我方将严格履责落实实施，实施过程中的各类风险、安全责任及我方原因给贵方造成的损失由我方承担。

报价人（公司盖章）：

联系人（签字）：

联系电话：

年   月   日

七、技术、服务响应应答表

| 序号 | 产品名称（填写产品铭牌名称） | 比选文件要求 | 响应技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.供应商必须把比选文件的全部服务要求列入此表，按顺序逐项对照填写。备注中注明正、负或无偏离。

2.供应商应根据比选文件中的服务指标、服务要求，逐项、详细、真实的填写应尽可能提供相应证明材料。投标产品（如涉及）的品牌、型号、配置、本身的详细的技术指标和参数，应尽可能提供相应证明材料予以佐证。

3.供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其比选或成交资格，并按有关规定进行处罚。

供应商名称：      （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：      年      月     日

八、商务应答表

| 序号 | 内容 | 采购要求 | 投标应答 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交货时间 | 成交后7个工作日内完成交货调试并交付使用。 |  |  |
| 2 | 履约、验收要求与标准 | 按照采购文件、供应商响应文件和《关于进一步做好政府采购项目履约验收工作的通知》（绵财采〔2021〕15 号）进行验收。 |  |  |
| 3 | 款项支付方式 | 最终验收合格后30日内一次性支付。 |  |  |
| 4 | 质保及售后服务要求 | 质保期≥1年，质保及售后服务按国家三保政策执行，若厂家质保优于国家政策按厂家质保执行，售后服务要求7×24小时，有售后问题30分钟内到达现场服务。 |  |  |
| 5 | 设备有效期 | 设备有效期≥10年。 |  |  |

注：供应商必须据实填写（备注中可注明正、负或无偏离），不得虚假响应，否则将取消其投标或成交资格，并按有关规定进行处罚。未按要求填写并在响应文件中无资料应证影响评比的责任自负。

供应商名称：       （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：      年      月     日

九、供应商的承诺函

致：绵阳市游仙区妇幼保健院

本单位         （供应商名称）参加        （项目名称）的比选采购活动，现承诺：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行本项目所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）具备法律、行政法规规定的其他条件。

（七）完全接受和满足本项目比选文件中规定的实质性要求，如对比选文件有异议，已经在比选截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对比选文件有异议的同时又参加比选以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

（八）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项的采购活动。

（九）本单位未对本次采购项目提供过整体设计、规范编制、施工建设或者项目管理、监理、检测等服务。

（十）本单位在比选截止日前被财政部门记入诚信档案的且在有效期内的失信行为的有    次。

（十一）本单位在比选截止日前被工商部门、税务部门、审判机关及其他有关部门单位认定且处于有效期内的失信行为的有    次。

（十二）本单位及其现任法定代表人无行贿犯罪记录。

同时也满足本项目法律法规规章规定关于供应商的其他资格性条件，未参与本采购项目前期咨询论证，不属于禁止参加比选的供应商。

如违反以上承诺，本单位愿承担一切法律责任。

供应商名称：        （盖章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日期:

注：1.供应商的失信行为受到行政处罚或司法惩处的，评审时不再对其以价格加成进行惩戒。

2.此承诺函为参考格式，供应商可根据自身情况调整。

3.填写失信行为的次数时，建议使用大写数字，如零、壹、贰、叁、肆等。