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各供应商：
绵阳市游仙区妇幼保健院拟对二次供水水箱清洗及检测进行比选采购，欢迎符合条件的供应商参与比选采购活动。
一、采购内容及技术服务要求
（一）采购内容
二次供水水箱清洗、消毒、除锈、焊接、加固、防护检查、水质检测及相关售后服务。
（二）技术服务要求
1. 清洗效果：清洗率＞99%，水箱内壁、拉筋、外壁无垢痕、无水锈，底部无杂质；内壁破损免费更换/修复，费用含在报价内。
2. 结构维护：生锈部位除锈，裂缝/薄弱处焊接修复，内部拉筋检查加固。
3. 三孔防护：检查箱盖、溢流孔、透气孔，异常立即上报。
4. 清洗流程：排空→环境清理→饮用水级消毒剂消毒→清水冲洗至无消毒剂气味→拍照留存→填写清洗记录。
5. 消毒剂要求：使用食品级/饮用水级消毒剂，提供产品合格证明及MSDS。严禁使用工业级或对人体有害的化学品。
6. 应急响应：水质异常/污染，2小时内到场，24小时内免费重洗检测。
二、供应商资格条件
1.具有独立承担民事责任的能力；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.具有履行该项目所必需的设备和专业技术能力；
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法违规记录；供应商单位及其现任法定代表人不得具有行贿犯罪记录。
6.法律、行政法规规定的其他条件；
7.供应商与其他供应商之间，单位负责人不为同一人而且不存在直接控股、管理关系。
8.本项目不接受联合体比选。
三、报价要求
本项目控制价8000元，以人民币一次性报价。报价包含清洗、消毒、除锈、焊接、加固、检测、人工、材料、交通、保险、安全、税费、管理费等全部费用，采购人不支付额外费用。
四、商务要求
1.服务时间：按采购人通知时间执行，每季度清洗、消毒、保养1次。
2 人员资质：作业人员持有效健康证明及对应工种上岗证。
3.水质检测：委托CMA资质第三方机构，指标符合GB 5749-2022，采样后15个工作日内提交检测报告原件。
4. 付款方式：每完成两个季度服务并验收合格，支付合同总价50%；全部服务完成并验收合格，支付剩余50%尾款。
5.验收标准：每次提供清洗记录（含照片）+ CMA水质检测合格报告，视为当次验收通过；不合格3日内免费返工。
6. 质保及售后：按国家及行业标准执行；应急2小时到场，7×24小时服务。
7. 安全责任：中标人承担作业人员全部安全责任与损失。
8. 服务期：3年，合同一年一签，年度考核合格续签。
五、响应文件内容（请严格按照以下顺序装订，所有资料均需盖鲜章）
1.响应文件封面；
2.提供有效的《营业执照》
3.法定代表人身份证复印件；
4.法定代表人授权书；
5.被授权代表身份证复印件；
6.报价函；
7.技术服务响应应答及相应佐证资料；
8.商务应答；
9.供应商承诺函。
六、比选结果将在游仙区妇幼保健院门户网站进行公示。


联系人：赵老师
联系电话：0816-8702118

比选响应文件



项目编号：
项目名称：



授权代表：

联系电话：



供应商全称：                       （盖章）
电子邮箱：                         
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一、营业执照复印件












	正面
	背面


                  二、法定代表人身份证复印件
三、法定代表人授权委托书


本授权书声明：
我        (姓名)系                              (供应商名称) 的法定代表人，现授权我单位的           (姓名) 为我公司授权代理人，以本公司的名义参加                项目公开比选活动。授权代理人在本次公开比选过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
授权代理人无转让权，特此授权。

供  应  商：                              (盖章)

[bookmark: _Hlk143785966]法定代表人：           (签字)   电话：               

授权代理人：           (签字)   电话：               
              









四、被授权代理人身份证复印件

	正面
	背面



五、报价函
绵阳市游仙区妇幼保健院：
我公司已知悉贵院二次供水水箱清洗及检测比选要求，满足全部技术与商务条件，自愿参与比选：
人民币：            （大写）              
我方承诺：
1. 提供资料真实合法；
2. 完全满足技术参数与服务要求；
3. 报价为总价包干，不再收取其他费用；
4. 成交后严格履约，承担全部安全与质量责任。

报价人（公司盖章）： 
联系人（签字）：
联系电话：
 年   月   日
[bookmark: _Toc87974341][bookmark: _Toc482266098][bookmark: _Toc443397363][bookmark: _Toc13563815][bookmark: _Toc11832062]七、技术、服务响应应答表
	序号
	服务名称
	比选文件要求
	响应技术参数
	备注

	1
	清洗效果
	清洗率＞99%，无垢痕无水锈无杂质
	
	

	2
	结构维护
	除锈、焊接、拉筋加固
	
	

	3
	三孔防护
	检查箱盖、溢流孔、透气孔
	
	

	4
	清洗流程
	排空>消毒冲洗>记录
	
	

	5
	药剂要求
	食品级/饮用水级，提供合格证明及MSDS
	
	

	6
	应急响应
	2小时到场，24小时内重洗检测
	
	


注：1.供应商必须把比选文件的全部服务要求列入此表，按顺序逐项对照填写。备注中注明正、负或无偏离。
2.供应商应根据比选文件中的服务指标、服务要求，逐项、详细、真实的填写应尽可能提供相应证明材料。投标产品（如涉及）的品牌、型号、配置、本身的详细的技术指标和参数，应尽可能提供相应证明材料予以佐证。
3.供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其比选或成交资格，并按有关规定进行处罚。


供应商名称：      （盖章）
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期：      年      月     日


[bookmark: _Toc11764032][bookmark: _Toc13563872][bookmark: _Toc482266101][bookmark: _Toc443397365]八、商务应答表
	序号
	内容
	采购要求
	投标应答
	备注

	1
	服务时间
	按采购人通知，每季度1次。
	
	

	2
	人员资质
	作业人员持有效健康证明及对应工种上岗证。
	
	

	3
	 水质检测
	委托CMA资质第三方机构，指标符合GB 5749-2022，采样后15个工作日内提交检测报告原件。

	
	

	4
	付款方式

	 每完成两个季度服务并验收合格，支付合同总价50%；全部服务完成并验收合格，支付剩余50%尾款。 

	
	

	5
	 验收标准

	 每次提供清洗记录（含照片）+ CMA水质检测合格报告，视为当次验收通过；不合格3日内免费返工。  

	
	

	6
	售后服务要求安全责任
	2小时应急响应，7x24小时服务 

	
	

	7
	安全责任 
	中标人承担作业人员全部安全责任与损失。 
	
	

	8
	服务期限
	3年，一年一签。
	
	


注：供应商必须据实填写（备注中可注明正、负或无偏离），不得虚假响应，否则将取消其投标或成交资格，并按有关规定进行处罚。未按要求填写并在响应文件中无资料应证影响评比的责任自负。
	

供应商名称：       （盖章）
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期：      年      月     日

九、供应商的承诺函
致：绵阳市游仙区妇幼保健院
本单位         （供应商名称）参加        （项目名称）的比选采购活动，现承诺：
（一）具有独立承担民事责任的能力； 
（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 
（三）具有履行本项目所必需的设备和专业技术能力； 
（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 
（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 
（六）具备法律、行政法规规定的其他条件。
（七）完全接受和满足本项目比选文件中规定的实质性要求，如对比选文件有异议，已经在比选截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对比选文件有异议的同时又参加比选以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。
（八）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项的采购活动。
（九）本单位未对本次采购项目提供过整体设计、规范编制、施工建设或者项目管理、监理、检测等服务。
（十）本单位在比选截止日前被财政部门记入诚信档案的且在有效期内的失信行为的有    次。
（十一）本单位在比选截止日前被工商部门、税务部门、审判机关及其他有关部门单位认定且处于有效期内的失信行为的有    次。
（十二）本单位及其现任法定代表人无行贿犯罪记录。
同时也满足本项目法律法规规章规定关于供应商的其他资格性条件，未参与本采购项目前期咨询论证，不属于禁止参加比选的供应商。
如违反以上承诺，本单位愿承担一切法律责任。
供应商名称：        （盖章）
法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：
日期:
注：1.供应商的失信行为受到行政处罚或司法惩处的，评审时不再对其以价格加成进行惩戒。
2.此承诺函为参考格式，供应商可根据自身情况调整。
3.填写失信行为的次数时，建议使用大写数字，如零、壹、贰、叁、肆等。

